## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郑州市大肠肛门病医院动物实验中心净化工程建设项目-水电安装工程 |  |  |  | 标段：郑州市大肠肛门病医院动物实验中心净化工程建设项目（一标段） |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
强弱电部分
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:实验室区总配电箱 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:分配电箱 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 2
3 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:实验室区弱电机柜（含交换机） |  | 台 | 1
4 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:高压灭菌锅控制开关 |  | 个 | 1
5 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:净化LED平板灯 2.规格:300*1200 3.安装形式:嵌入式 |  | 套 | 15
6 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:净化LED平板灯 2.规格:300*600 3.安装形式:嵌入式 |  | 套 | 11
7 | 030412006002 | 医疗专用灯 | 1.名称:紫外线杀菌灯 2.规格:300*1200 |  | 套 | 15
8 | 030412006003 | 医疗专用灯 | 1.名称:紫外线杀菌灯 2.规格:300*600 |  | 套 | 10
9 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:开关 2.规格:220V，10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 16
10 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.规格:220V，10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 30
11 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:传递窗专用插座 2.规格:220V，10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 4
12 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:单口网络插座 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 8
13 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:灭菌灯定时开关 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郑州市大肠肛门病医院动物实验中心净化工程建设项目-水电安装工程 |  |  |  | 标段：郑州市大肠肛门病医院动物实验中心净化工程建设项目（一标段） |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
14 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:穿照明线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZRBV-2.5mm2 |  | m | 550
15 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:穿照明线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZRBV-4mm2 |  | m | 500
16 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:穿动力线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZRBV-6mm2 |  | m | 300
17 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:超5类网线 3.敷设方式:管内穿线 |  | m | 200
18 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式:暗配 |  | m | 500
19 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 |  | 套 | 7
20 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 109
分部小计
给排水改造部分
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR 20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗 |  | m | 40
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC 50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗 |  | m | 40
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郑州市大肠肛门病医院动物实验中心净化工程建设项目-水电安装工程 |  |  |  | 标段：郑州市大肠肛门病医院动物实验中心净化工程建设项目（一标段） |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 03B001 | 楼板开洞、剔槽 | 1.楼板开洞、剔槽，必要的吊顶拆除及恢复 |  | 项 | 1
4 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:不锈钢地漏 2.安装方式:DN50 |  | 个 | 2
5 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 4
分部小计
实验台柜部分
1 | 031004004001 | 洗消池 | 1.名称:洗消池（含感应龙头） |  | 组 | 1
2 | 031004008001 | 拖把池 | 1.名称:拖把池（含龙头） |  | 组 | 1
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：郑州市大肠肛门病医院动物实验中心净化工程建设项目-水电安装工程 |  |  |  | 标段：郑州市大肠肛门病医院动物实验中心净化工程建设项目（一标段） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：郑州市大肠肛门病医院动物实验中心净化工程建设项目-水电安装工程 |  |  | 标段：郑州市大肠肛门病医院动物实验中心净化工程建设项目（一标段） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：郑州市大肠肛门病医院动物实验中心净化工程建设项目-水电安装工程 |  | 标段：郑州市大肠肛门病医院动物实验中心净化工程建设项目（一标段） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：郑州市大肠肛门病医院动物实验中心净化工程建设项目-水电安装工程 |  |  |  |  | 标段：郑州市大肠肛门病医院动物实验中心净化工程建设项目（一标段） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：郑州市大肠肛门病医院动物实验中心净化工程建设项目-水电安装工程 |  |  |  | 标段：郑州市大肠肛门病医院动物实验中心净化工程建设项目（一标段） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：郑州市大肠肛门病医院动物实验中心净化工程建设项目-水电安装工程 |  |  |  | 标段：郑州市大肠肛门病医院动物实验中心净化工程建设项目（一标段） |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：郑州市大肠肛门病医院动物实验中心净化工程建设项目-水电安装工程 |  |  | 标段：郑州市大肠肛门病医院动物实验中心净化工程建设项目（一标段） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：郑州市大肠肛门病医院动物实验中心净化工程建设项目-水电安装工程 |  |  | 标段：郑州市大肠肛门病医院动物实验中心净化工程建设项目（一标段） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13